**BORDEREAU DES PRIX**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N° des prix** | **Désignation des travaux** | **Unité**  | **Qté** | **Prix unitaire en Dh** **(hors TVA)** |
|  **En chiffres**  |  **Prix total**  |
| **I- Travaux de préparation de chantier** |  |  |  |  |
| **1** | Nettoyage, évacuation de tous gravas, débris et matériaux y compris débris végétaux, arrachage d'arbres et d'arbustes, dessouchage, avec nivellement de la plateforme du projet et remblaiement des crevasses, compactage et toutes autres sujétions de préparations du terrain | **Forfait** | **1** |  |  |
| **II- Aménagement de l’aire d’élevage des plants**  |
| **2** | Fourniture et pose de charpentes métalliques multi chapelle pour aires de production | **m²** | **240** |  |  |
| **3** | Fourniture et pose d'une ombrière en polyéthylène de 35-40 % d'ombrage en filet de couleur verte, résistant aux ultraviolets  | **m²** | **240** |  |  |
| **4** | Aménagement des planches d’élevage y compris fourniture et pose d’un lit de gravier 10/15 mm avec une épaisseur de 10 cm | **m3** | **200** |  |  |
| **5** | Construction des allées en béton | **m²** | **96** |  |  |
| **III- Aménagement des chemins d’accès et des aires de mélange** |
| **6** | Aménagement des aires mélange | **m²** | **100** |  |  |
| **7** | Fourniture et pose de bordure de trottoirs T4  | **Ml** | **112** |  |  |
| **8** | Fourniture et mise en œuvre de tout venant GNA  | **m3** | **76** |  |  |
| **IV- Fourniture et Installation du réseau d’irrigation**  |  |  |  |  |
| **9** | Fourniture et installation de station de filtration à sable | **U** | **1** |  |  |
| **10** | Fourniture et pose d’une conduite d’eau à la parcelle sur une distance de 100 m | **U** | **1** |  |  |
| **11** | **Fourniture et pose de compteur électromagnétique** | **U** | **1** |  |  |
| **V-Fourniture et Installation de câble électrique** |
| **12** | **Fourniture et installation de station de câble électrique de 2x3 mm sur une distance de 100m.** | **Ml** | **100** |  |  |
| **VI - Aménagement de la clôture de la pépinière** |
| **13** | **Fourniture et mise en place de la clôture grillagée avec poteaux en béton armé** | **ML** | **112** |  |  |

|  |
| --- |
| **VII - Production de plants : fourniture de boutures et plants à greffer** |
| **14** | **Caroubier** | **U** | **5000** |  |  |
| **Amandier** | **U** | **5000** |  |  |
| **Olivier** | **U** | **5000** |  |  |
| **VIII - Équipement en petit matériel** |
| **15** | **Sécateurs premier choix** | **U** | **10** |  |  |
| **Greffoirs premier choix** | **U** | **10** |  |  |
| **Paires de gants de travail premier choix** | **U** | **10** |  |  |
| **Sachets en plastique noir** | **U** | **15 000** |  |  |
| **Arrosoirs en plastique** | **U** | **10** |  |  |
| **Atomiseurs à dos** | **U** | **2** |  |  |
| **Total Hors TVA** |  |
| **Total TVA (20%)** |  |
| **Total TTC** |  |

Arrêté le présent bordereau des prix formant détail estimatif à la somme de :

…………………………………………………….…………………………………………