**ANNEXE 2**

BORDEREAU DE PRIX

(à remplir par le soumissionnaire)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Exigences de l’ONUDI** |  | **À compléter par l’entreprise/fournisseur** | | | |
| **LOT 1: Equipements pour le centre de santé de Tivaouane et 27 structures sanitaires environnantes** | | | | | | |
| **Article** | **Caractéristiques des équipements** | **Qté** | **Prix**  **unité (USD)** | **Prix Total (USD)** | **Conformité (Oui/Non)** | **Observations** |
| **1** | Collecteur d’aiguilles   * Capacité 10 L * Matériau : polypropylène copolymère sans chlore * Imperméabilité : imperméable aux liquides * Extracteur d'aiguilles : seringues et stylo d'insulines * Verrouillage: verrouillage intermédiaire avec possibilité de récupération du contenu * Dimensions: 19 x 19 x 28 cm | 883 |  |  |  |  |
| **2** | Poubelles pour déchets biomédicaux   * Conteneur roulant homologué pour le transport des DASRI (Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux). * Capacité 360 L * Muni de 2 roues. * Couleur standard jaune avec logo 2 couleurs classe 6 déchets à risque infectieux. * Serrure manuelle à clé triangle incluse. * Poids : 23 kg | 221 |  |  |  |  |
| **3** | Poubelles pour déchets municipaux   * Capacité : 120 litres. * Dimensions : H 98 x L 48 x P 55 cm. * Poids : 9,6 kg. * Ouverture : couvercle | 221 |  |  |  |  |
| **4** | Conteneur poubelle à 4 roues  - Capacité : 1000 L  - En polyéthylène haute densité  - Couvercle à 3 poignées  - Résistante aux UV, intempéries, acides et bases fortes  - 4 roues pivotantes à bandage caoutchouc Ø 200 mm, dont 2 à blocage  - Fond équipé d'une bonde de vidange  - Dimensions : H 1350 x L 1210 x P 1105 mm.  - Coloris : rouge, jaune et bleu | 13 |  |  |  |  |
|  | **Sous-total :** |  | |  |  |  |
|  | Garantie (6 mois) |  | |  |  |  |
|  | Formation |  | |  |  |  |
|  | Frais de transport |  | |  |  |  |
|  | **Prix total:** |  | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOT 2: Equipements pour l’hôpital régional de Ziguinchor et 9 structures sanitaires environnantes** | | | | | | |
| **1** | Collecteur d’aiguilles   * Capacité 10 L * Matériau : polypropylène copolymère sans chlore * Imperméabilité : Imperméable aux liquides * Extracteur d'aiguilles : seringues et stylo d'insulines * Verrouillage: verrouillage intermédiaire avec possibilité de récupération du contenu * Dimensions: 19 x 19 x 28 cm | 599 |  |  |  |  |
| **2** | Poubelles pour déchets biomédicaux   * Conteneur roulant homologué pour le transport des DASRI (Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux). * Capacité 360 L * Muni de 2 roues. * Couleur standard jaune avec logo 2 couleurs classe 6 déchets à risque infectieux. * Serrure manuelle à clé triangle incluse. * Poids : 23 kg | 150 |  |  |  |  |
| **3** | Poubelles pour déchets municipaux   * Capacité : 120 L * Dimensions : H 98 x L 48 x P 55 cm. * Poids : 9,6 kg. * Ouverture : Couvercle | 150 |  |  |  |  |
| **4** | Conteneur poubelle à 4 roues   * Capacité : 1000 L * En polyéthylène haute densité * Couvercle à 3 poignées * Résistante aux UV, intempéries, acides et bases fortes * 4 roues pivotantes à bandage caoutchouc Ø 200 mm, dont 2 à blocage * Fond équipé d'une bonde de vidange * Dimensions : H 1350 x L 1210 x P 1105 mm. * Coloris : rouge, jaune et bleu | 9 |  |  |  |  |
|  | **Sous-total :** |  | |  |  |  |
|  | Garantie (6 mois) |  | |  |  |  |
|  | Formation |  | |  |  |  |
|  | Frais de transport |  | |  |  |  |
|  | **Prix total:** |  | |  |  |  |